## Seg. Sept.17.2014
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO LEGAL: Posible incumplimiento de la legislación ambiental Descripción: Posibles sanciones por imcumplimiento de la normatividad ambiental respecto a manejo de residuos peligrosos, residuos comunes, reciclaje, vertimentos y cauce de la quebrada la mielita | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO TECNOLÓGICO: Daños en la infraestructura / personas por Incendio Descripción: Propagación de fuego dentro de las instalaciones de la universidad | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Daños a la infraestructura o personas por Vandalismo / Terrorismo / zonada Descripción: Actos delictivos en las instalaciones de la universidad | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Correspondencia represada en las sedes. Descripción: En ausencia del personal de correspondencia el proceso se paraliza | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. * El personal encargado de realizar los procedimientos no los cumple. * Falta de cultura de reciclaje |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2. * Red de alta tensión de la zona. * Corto circuito * Sobrecarga del circuito eléctrico * Posible no atención oportuna / adecuadamente de los incidentes eléctricos, * Equipos insuficientes y daños en las redes de incendio. * Zona de alta vegetacion que ha sido suceptible a vandalistmo con fuego en epocas de verano.
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. *Red de alta tensión de la zona. * Corto circuito * Sobrecarga del circuito eléctrico * Posible no atención oportuna / adecuadamente de los incidentes eléctricos, * Equipos insuficientes y daños en las redes de incendio. * Zona de alta vegetacion que ha sido suceptible a vandalistmo con fuego en epocas de verano.
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. *No se tiene un mensajero bajo la direccion de servicios generales, * La labor es realizada por el conductor sin responsabilidades de control por parte del proceso.
Resultados de las revisiones del SGC. | [5 empty] | 5.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos | [5 empty] | 6.
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO LEGAL: Posible incumplimiento de la legislación ambiental Descripción: Posibles sanciones por imcumplimiento de la normatividad ambiental respecto a manejo de residuos peligrosos, residuos comunes, reciclaje, vertimentos y cauce de la quebrada la mielita
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. El personal encargado de realizar los procedimientos no los cumple. 2. Falta de cultura de reciclaje | Se requiere el apoyo de un profesional en el tema ambiental para coordinar las politicas en esta materia. |  |  |  | Jefe de servicios generales, Presidente Seccional y Jefe de Personal |  | Físicos, financieros y tecnológicos | 2015-1 | Septiembre17 de 2014 | Proceso: Se tiene previsto la contrataciòn de un profesional para realizar la propuesta |  | * Gloria Amparo Sánchez Maldonado * Lina María Rojas Granada
Acciones a Implantar | RIESGO TECNOLÓGICO: Daños en la infraestructura / personas por Incendio Descripción: Propagación de fuego dentro de las instalaciones de la universidad
1. Red de alta tensión de la zona. 2. Corto circuito 3. Sobrecarga del circuito eléctrico 4. Posible no atención oportuna / adecuadamente de los incidentes eléctricos, 5. Equipos insuficientes y daños en las redes de incendio. 6. Zona de alta vegetacion que ha sido suceptible a vandalistmo con fuego en epocas de verano. | 1. Extintores |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2 | Septiembre17 de 2014 | Cerrado: Se tiene una herramienta de control para mantener los extintores recargados |  | * Gloria Amparo Sánchez Maldonado * Lina María Rojas Granada
| 2. Mantenimiento y recarga de extintores |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2 | Septiembre17 de 2014 |  |  | * Gloria Amparo Sánchez Maldonado * Lina María Rojas Granada
| 3. Mantenimiento de los tableros eléctricos y la subestación eléctrica |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2 | Septiembre17 de 2014 | Cerrado: Actividad permanente que es necesario realizar en la Universidad |  | * Gloria Amparo Sánchez Maldonado * Lina María Rojas Granada
| 4. Simulacros de incendio |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2015-1 | Septiembre17 de 2014 | Cerrado: Se realiza por intermedio de salud ocupacional |  | * Gloria Amparo Sánchez Maldonado * Lina María Rojas Granada
| 5. Programa riesgo NFPA (incendio), proyecto en cumplimiento de la decisión de la H. Consiliatura. |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2 | Septiembre17 de 2014 | Cerrado: Se hizo la revisiòn y se estableciò que la ley no es retroactiva y que las construcciones realizadas despues de la norma, se cumpliò |  | * Gloria Amparo Sánchez Maldonado * Lina María Rojas Granada
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Daños a la infraestructura o personas por Vandalismo / Terrorismo / zonada Descripción: Actos delictivos en las instalaciones de la universidad
1. Ataques Externos 2. Ataques Internos 3. Controles de acceso insuficientes / inadecuados a las instalaciones físicas. 4. Espacios sin cobertura de CCTV | 1. Revision permanente de las politicas de seguridad, |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2 | Septiembre17 de 2014 | Cerrado: Se vienen realizando reuniones periòdicas con la compañìa de estatal y los estudios de seguridad perìodicos |  | * Gloria Amparo Sánchez Maldonado * Lina María Rojas Granada
| 2. Procedimientos y dispositivos para los eventos especiales, |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2 | Septiembre17 de 2014 | Cerrado: Se siguen estableciendo se evidencia mapa de dispositivos para las fiestas unilibristas del año 2014 |  | * Gloria Amparo Sánchez Maldonado * Lina María Rojas Granada
| 3. Estudios de seguridad y vulnerabilidad de las instalaciones, |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2 | Septiembre17 de 2014 | Cerrado: Se evidencia estudio de seguridad del consultorio jurìdico de marzo de 2014 |  | * Gloria Amparo Sánchez Maldonado * Lina María Rojas Granada
| 4. Contactos con las autoridades policiales para redes de apoyo, |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2 | Septiembre17 de 2014 | Cerrada: Se ha realizado a travès de la red de seguridad |  | * Gloria Amparo Sánchez Maldonado * Lina María Rojas Granada
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Correspondencia represada en las sedes. Descripción: En ausencia del personal de correspondencia el proceso se paraliza
1. No se tiene un mensajero bajo la direccion de servicios generales, 2. La labor es realizada por el conductor sin responsabilidades de control por parte del proceso. | Estudiar la posibilidad de suplir con un mensajero permanente la distribucion de la correspondencia |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2015-1 | Septiembre17 de 2014 | Proceso: Se harà reuniòn con sindicatura, servicios generales, el mensajero y calidad para definir roles especìficos al Mensajero de la Universidad |  | * Gloria Amparo Sánchez Maldonado * Lina María Rojas Granada
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Gloria Amparo Sánchez Maldonado
Lina María Rojas Granada
Justificación del cierre:
Las acciones cerradas fueron implementadas
Vo.Bo. Titular del proceso |  | GERMÁN BEDOYA CARDONA, Jefe de servicios generales
FECHA SEGUIMIENTO: Septiembre17 de 2014
Si
Si
No
No
Si
No

## ST-AC-05-P-01-F01
REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA-PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME
Servicio No conforme / No conformidad | [5 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Acción Preventiva
Proceso Que Reporta |  |  |  | GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Si
Descripción de la No Conformidad / Servicio No Conforme / Riesgo Potencial | [5 empty] | Corrección Aplicada (Solo aplica para acciones correctivas) |  |  |  |  | Fue Eficaz | Fecha | No
RIESGO LEGAL: Posible incumplimiento de la legislación ambiental Descripción: Posibles sanciones por imcumplimiento de la normatividad ambiental respecto a manejo de residuos peligrosos, residuos comunes, reciclaje, vertimentos y cauce de la quebrada la mielita | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO TECNOLÓGICO: Daños en la infraestructura / personas por Incendio Descripción: Propagación de fuego dentro de las instalaciones de la universidad | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Daños a la infraestructura o personas por Vandalismo / Terrorismo / zonada Descripción: Actos delictivos en las instalaciones de la universidad | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
RIESGO OPERATIVO: Correspondencia represada en las sedes. Descripción: En ausencia del personal de correspondencia el proceso se paraliza | [5 empty] | REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA
Quedo solucionado el servicio no conforme/no conformidad? | [7 empty] | Fecha | Junio 06 de 2014
Requiere solo corrección?
Fuente: | [5 empty] | Análisis de causas |  |  |  | Herramienta aplicada
Análisis encuesta de satisfacción | [5 empty] | 1. * El personal encargado de realizar los procedimientos no los cumple. * Falta de cultura de reciclaje |  |  |  | Taller de lluvia de ideas
Resultados de las auditorías internas y externas | [5 empty] | 2. * Red de alta tensión de la zona. * Corto circuito * Sobrecarga del circuito eléctrico * Posible no atención oportuna / adecuadamente de los incidentes eléctricos, * Equipos insuficientes y daños en las redes de incendio. * Zona de alta vegetacion que ha sido suceptible a vandalistmo con fuego en epocas de verano.
Análisis de servicio no conforme | [5 empty] | 3. *Red de alta tensión de la zona. * Corto circuito * Sobrecarga del circuito eléctrico * Posible no atención oportuna / adecuadamente de los incidentes eléctricos, * Equipos insuficientes y daños en las redes de incendio. * Zona de alta vegetacion que ha sido suceptible a vandalistmo con fuego en epocas de verano.
Análisis e información estadística de datos (Indicadores). | [5 empty] | 4. *No se tiene un mensajero bajo la direccion de servicios generales, * La labor es realizada por el conductor sin responsabilidades de control por parte del proceso.
Resultados de las revisiones del SGC. | [5 empty] | 5.
Acciones como resultado del análisis del mapa de riesgos | [5 empty] | 6.
Evaluaciones de satisfacción de los usuarios. | [5 empty] | 7.
Otras. | [5 empty] | 8.
Acciones a Implantar |  | RIESGO LEGAL: Posible incumplimiento de la legislación ambiental Descripción: Posibles sanciones por imcumplimiento de la normatividad ambiental respecto a manejo de residuos peligrosos, residuos comunes, reciclaje, vertimentos y cauce de la quebrada la mielita
Causa a Eliminar | Acción |  |  |  | Responsables |  | Recursos | Fecha para cierre | Seguimiento
[9 empty] | Fecha | Estado (en proceso, cerrada, no fue eficaz) y comentarios. |  | Revisó
1. El personal encargado de realizar los procedimientos no los cumple. 2. Falta de cultura de reciclaje | Se requiere el apoyo de un profesional en el tema ambiental para coordinar las politicas en esta materia. |  |  |  | Jefe de servicios generales, Presidente Seccional y Jefe de Personal |  | Físicos, financieros y tecnológicos | 2015-1
Acciones a Implantar | RIESGO TECNOLÓGICO: Daños en la infraestructura / personas por Incendio Descripción: Propagación de fuego dentro de las instalaciones de la universidad
1. Red de alta tensión de la zona. 2. Corto circuito 3. Sobrecarga del circuito eléctrico 4. Posible no atención oportuna / adecuadamente de los incidentes eléctricos, 5. Equipos insuficientes y daños en las redes de incendio. 6. Zona de alta vegetacion que ha sido suceptible a vandalistmo con fuego en epocas de verano. | 1. Extintores |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2
| 2. Mantenimiento y recarga de extintores |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2
| 3. Mantenimiento de los tableros eléctricos y la subestación eléctrica |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2
| 4. Simulacros de incendio |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2015-1
| 5. Programa riesgo NFPA (incendio), proyecto en cumplimiento de la decisión de la H. Consiliatura. |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Daños a la infraestructura o personas por Vandalismo / Terrorismo / zonada Descripción: Actos delictivos en las instalaciones de la universidad
1. Ataques Externos 2. Ataques Internos 3. Controles de acceso insuficientes / inadecuados a las instalaciones físicas. 4. Espacios sin cobertura de CCTV | 1. Revision permanente de las politicas de seguridad, |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2
| 2. Procedimientos y dispositivos para los eventos especiales, |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2
| 3. Estudios de seguridad y vulnerabilidad de las instalaciones, |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2
| 4. Contactos con las autoridades policiales para redes de apoyo, |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2014-2
Acciones a Implantar | RIESGO OPERATIVO: Correspondencia represada en las sedes. Descripción: En ausencia del personal de correspondencia el proceso se paraliza
1. No se tiene un mensajero bajo la direccion de servicios generales, 2. La labor es realizada por el conductor sin responsabilidades de control por parte del proceso. | Estudiar la posibilidad de suplir con un mensajero permanente la distribucion de la correspondencia |  |  |  | Jefe de servicios generales |  | Humanos y financieros | 2015-1
Se cerró la acción? | [7 empty] | FIRMA SEGUIMIENTO AUDITOR
Justificación del cierre:
Vo.Bo. Titular del proceso |  | GERMÁN BEDOYA CARDONA, Jefe de servicios generales
FECHA SEGUIMIENTO________________________
Si
Si
No
No
Si
No

## Taller de lluvia de ideas (2)
UNIVERSIDAD LIBRE TALLER LLUVIA DE IDEAS
[12 empty] | PROCESOS | PARTICIPANTES
NOMBRE DEL PROCESO: | GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES |  |  | No. PARTICIPANTES: |  |  | 2 |  | FECHA: |  | Junio 06 de 2014 | GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN | 1
[12 empty] | ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD | 2
1. NO CONFORMIDAD: | RIESGO LEGAL: Posible incumplimiento de la legislación ambiental Descripción: Posibles sanciones por imcumplimiento de la normatividad ambiental respecto a manejo de residuos peligrosos, residuos comunes, reciclaje, vertimentos y cauce de la quebrada la mielita RIESGO TECNOLÓGICO: Daños en la infraestructura / personas por Incendio Descripción: Propagación de fuego dentro de las instalaciones de la universidad RIESGO OPERATIVO: Daños a la infraestructura o personas por Vandalismo / Terrorismo / zonada Descripción: Actos delictivos en las instalaciones de la universidad RIESGO OPERATIVO: Correspondencia represada en las sedes. Descripción: En ausencia del personal de correspondencia el proceso se paraliza | [10 empty] | GESTIÓN FINANCIERA | 3
2. Lluvia de ideas causas de la NC (repartir papel a cada uno de los participantes) | [11 empty] | GESTIÓN HUMANA | 4
3. CONSOLIDACIÓN DE CAUSAS | PARTICIPANTES (Cada uno de los participantes prioriza las causas, siendo 1 la de mayor importancia) | [10 empty] | BIENESTAR UNIVERSITARIO | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SUMATORIA | GESTIÓN DE BIBLIOTECA | 6
RIESGO LEGAL: Posible incumplimiento de la legislación ambiental Descripción: Posibles sanciones por imcumplimiento de la normatividad ambiental respecto a manejo de residuos peligrosos, residuos comunes, reciclaje, vertimentos y cauce de la quebrada la mielita | [11 empty] | GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES
1. El personal encargado de realizar los procedimientos no los cumple. | 2 | 2 | [8 empty] | 4 | GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA | 9
2. Falta de cultura de reciclaje | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | GESTIÓN DE INFORMÁTICA
RIESGO TECNOLÓGICO: Daños en la infraestructura / personas por Incendio Descripción: Propagación de fuego dentro de las instalaciones de la universidad
1. Red de alta tensión de la zona. | 1 | 1 | [8 empty] | 2
2. Corto circuito | 6 | 6 | [8 empty] | 12
3. Sobrecarga del circuito eléctrico | 4 | 5 | [8 empty] | 9
4. Posible no atención oportuna / adecuadamente de los incidentes eléctricos, | 3 | 2 | [8 empty] | 5
5. Equipos insuficientes y daños en las redes de incendio. | 6 | 4 | [8 empty] | 10
6. Zona de alta vegetacion que ha sido suceptible a vandalistmo con fuego en epocas de verano. | 2 | 3 | [8 empty] | 5
RIESGO OPERATIVO: Daños a la infraestructura o personas por Vandalismo / Terrorismo / zonada Descripción: Actos delictivos en las instalaciones de la universidad
1. Ataques Externos | 3 | 1 | [8 empty] | 4
2. Ataques Internos | 1 | 2 | [8 empty] | 3
3. Controles de acceso insuficientes / inadecuados a las instalaciones físicas. 4. Espacios sin cobertura de CCTV | 2 | 3 | [8 empty] | 5
RIESGO OPERATIVO: Correspondencia represada en las sedes. Descripción: En ausencia del personal de correspondencia el proceso se paraliza | [10 empty] | 0
1. No se tiene un mensajero bajo la direccion de servicios generales, | 2 | 2 | [8 empty] | 4
2. La labor es realizada por el conductor sin responsabilidades de control por parte del proceso. | 1 | 1 | [8 empty] | 2
Una vez realizada la sumatoria se prioriza de menor a mayor.
4. De acuerdo a la(s) causa(s) priorizada(s), reportar las acciones requeridas en el reporte de acción correctiva ST-AC-05-P-01-F01
PARTICIPANTES | FIRMA
1. GERMÁN BEDOYA CARDONA, Jefe de servicios generales
2.LAURA MARCELA DUQUE PEREZ, Secretaria